## ЦРП Касторн.-Новая
Расчет стоимости объекта: |  |  | Реконструкция ЦРП-1 ст. Касторная-Новая
Центральный федеральный округ |  |  | Курская область |  |  | п.Касторное
Идентификатор инвестиционного проекта: |  |  | O_Ю-В_046_001
Характеристика объекта:
Количество:
Прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2036 г. (в %, за год к предыдущему году) (базовый вариант)
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
Инвестиции в основной капитал |  | 100 | 109.1 | 107.8 | 105.3 | 104.4 | 104.0301 | 104.0301 | 104.0301 | 104.0301 | 104.0301 | 104.0301 | 104.0301 | 104.0301 | 104.0301
|  | 1 | 1.091 | 1.078 | 1.053 | 1.044 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403
коэф. инвестиции в основной капитал по отношению к 01.01.2023г. |  | 1 | 1.091 | 1.1761 | 1.2384 | 1.2929 | 1.345 | 1.3992 | 1.4556 | 1.5143 | 1.5753 | 1.6388 | 1.7048 | 1.7735 | 1.845
Расчет проведен в соответствии с приказом приказом Минэнерго России от 26.02.2024 N 131 "Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.03.2024 N 77401)
Таблица Ц1. Коэффициенты перехода (пересчета) от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ электрических сетей субъектов Российской Федерации
Номер | Субъект Российской Федерации/часть территории субъекта Российской Федерации | 2023: Порядковый номер коэффициента пересчета
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Номер таблиц УНЦ
|  | В, И1, И2, И4, И6, И7, И9, И13 | Т1, Т2, Т3, Т6, Т7, Э1, Э2 | А2, А3, А8, Д3, У1, У2 | К4, К6, Т4, Э3, Н4, Н5, Р4, Р5 | Т5, Т5.1, Т5.2, Р1, Р2, Р3, Р6, Р7, Н1, Н2, Н3, Э4, Ж | И3, И5, И8, И10, И11, И12, И14, З9 | У3, У4, З3, 34, 35, 36, З7, А4, А5, А6 | М, З1, З2, З8 | И15, И17, А1 | О3, О4, К1, К2, К3
Ц1- | Курская область | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09
Таблица Ц2. Коэффициенты перехода (пересчета) от базового УНЦ ВЛ к уровню УНЦ ВЛ субъектов Российской Федерации
Номер | Субъект Российской Федерации/часть территории субъекта Российской Федерации | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: Порядковый номер коэффициента пересчета | [7 empty] | Порядковый номер коэффициента пересчета | [8 empty] | Порядковый номер коэффициента пересчета | [14 empty] | Порядковый номер коэффициента пересчета
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
|  | Номер таблиц УНЦ | [16 empty] | Номер таблиц УНЦ | [8 empty] | Номер таблиц УНЦ | [14 empty] | Номер таблиц УНЦ
|  | Л1, Л2 | [7 empty] | Л3 Л4 | Л1, Л2 | [6 empty] | Л3 Л4 | Л1, Л2 (две одноцепные ВЛ с взаимным наложением охранных зон) | [7 empty] | Л3, Л4 | Л1, Л2 |  |  |  | Л3, Л4 | Л1, Л2 |  |  |  | Л3, Л4 | Л1, Л2 (две одноцепные ВЛ с взаимным наложением охранных зон) |  |  |  | Л3, Л4 | Л5, Л5.К, Л6, Л8, Л10, О1, О2 | Л7, Л9, Л11
|  | (1) Одноцепная ВЛ, все типы опор, за исключением многогранных | [8 empty] | (2) Двухцепная ВЛ, все типы опор, за исключением многогранных | [7 empty] | (1) Одноцепная ВЛ, все типы опор за исключением многогранных | [8 empty] | (3) Одноцепная ВЛ, многогранные опоры |  |  |  |  | (4) Двухцепная ВЛ, многогранные опоры |  |  |  |  | (3) Одноцепная ВЛ, многогранные опоры
|  | Напряжение, кВ | [16 empty] | Напряжение, кВ | [8 empty] | Напряжение, кВ
|  | 0.4 | 6-20 | 35 | 110 | 220 | 330 | 500 | 750 | 0,4 - 750 | 0.4 | 6-20 | 35 | 110 | 220 | 330 | 500 | 0,4 - 750 | 0.4 | 6-20 | 35 | 110 | 220 | 330 | 500 | 750 | 0,4 - 750 | 110 (150) | 220 | 330 | 500 | 0,4 - 750 | 110 | 220 | 330 | 500 | 0,4 - 750 | 110 | 220 | 330 | 500 | 0,4 - 750
[5 empty] | -150 | [8 empty] | -150 | [7 empty] | -150 | [10 empty] | -150 |  |  |  |  | -150
Ц2-88-1..43 | Курская область | 1.42 | 1.28 | 1.18 | 1.18 | 1.14 | 1.14 | 1.12 | 1.08 | 1.02 | 1.32 | 1.23 | 1.15 | 1.15 | 1.11 | 1.11 | 1.1 | 1.02 | 1.22 | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.02 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.02 | 1.07 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.02 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.02 | 1.02 | 1.03
Номер расценки: | Норматив цены | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: коэф. перехода к УНЦ субъекта; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: количество; Порядковый номер коэффициента пересчета 3: стоимость
вынос РП из авар здания 14 яч 10 кВ, 2ТСН ТМ-25/10/0,4
Э4-01 | 4240.4143 | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 1.09; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: 1; Порядковый номер коэффициента пересчета 3: 4622.0516; Порядковый номер коэффициента пересчета 5: Э4. УНЦ здания РП (СП, РТП, ТП) блочного типа 6 - 20 кВ; Порядковый номер коэффициента пересчета 9: 10ячеек выкл
В8-01-1 | 1495.46 | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 1.09; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: 14; Порядковый номер коэффициента пересчета 3: 22820.7196; Порядковый номер коэффициента пересчета 5: В8. УНЦ ячейки выключателя РП, СП, ТП, РТП типа КСО 6 - 15 кВ
т5-06-1 | 234.4 | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 1.09; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: 2; Порядковый номер коэффициента пересчета 3: 510.992; Порядковый номер коэффициента пересчета 5: тр 25
М6-02-1 | 120.77 | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 1.09; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: 8; Порядковый номер коэффициента пересчета 3: 1053.1144; Порядковый номер коэффициента пересчета 5: М6. УНЦ на демонтажные работы ПС
М6-05-1 | 886.06 | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 1.09; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: 1; Порядковый номер коэффициента пересчета 3: 965.8054
М7-02 | 37.88 | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 1.09; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: 1974.1; Порядковый номер коэффициента пересчета 3: 81509.0097; Порядковый номер коэффициента пересчета 5: М7. УНЦ на демонтажные работы зданий и сооружений
К1-03-2 | 2861.77 | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 1.09; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: 1.05; Порядковый номер коэффициента пересчета 3: 3275.2958
Б2-02-1 | 2836.51 | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 1; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: 1.05; Порядковый номер коэффициента пересчета 3: 2978.3355; Порядковый номер коэффициента пересчета 5: Б2. УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе
0
Стоимость СМР и оборудования |  | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 117735.324
| Норматив цены | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: количество; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: стоимость
П6-10 | 10637.53 | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 1; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: 10637.53; Порядковый номер коэффициента пересчета 5: П6. УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей
0
0
0
Стоимость ПИР |  | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 10637.53
Итого база по УНЦ в ценах на 01.01.2023г. |  | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 128372.854
год реализации мероприятия |  | 2023-01-01 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
стоимость в текущих ценах
ПИР | 2027 | 10637.53 | 0 | 0 | 0 | 13753.4983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР | 2028 | 36226.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48725.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029 | 79009.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110552.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2030 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3639.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого |  | 128372.854 | 0 | 0 | 0 | 13753.4983 | 48725.3985 | 110552.0337 | 3639.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого в текущих ценах |  | 176669.9887 | 2028: тыс. руб.
Исп. Владимиров Ю.В., начальник отдела по электросетевой деятельности
Тел. 8 (473) 265-11-71
Технические характеристики работ
Объект | ИТОГО
ОПН
0,4кВ | 0
6-10кВ | 0
аппаратура ВЛ | 0
СИП-2 | 0
25+55 | 0
35+50 | 0
50+50 | 0
70+70 | 0
35+50+16 | 0
СИП-4 | 0
2х16 | 0
2х25 | 0
4х16 | 0
4х25 | 0
КЛ алюм 0,4кВ | 0 | [18 empty] | кабель 4х70
4х70 | 0 | [18 empty] | Формула 1 |  | = | 1.0957
4х95 | 0
5х50 | 0
4х185 | 0 | [18 empty] | УНЦб |  | УНЦм
| 0 | [18 empty] | 736.89 |  | 658.18
КЛ алюм 6кВ | 0 | [18 empty] | Хар б |  | Хар м |  | Хар у
3х120 | 0 | [18 empty] | 75 |  | 50 |  | 70
3х185 | 0
0
ГНБ | 0
1 труба | 0
2 трубы | 0

## ЦРП ст.Курск
Расчет стоимости объекта: |  |  | Техническое перевооружение КЛ-10 кВ ЦРП-10 кВ ст.Курск
Центральный федеральный округ |  |  | Курская область |  |  | г.Курск
Идентификатор инвестиционного проекта: |  |  | O_Ю-В_046_004
Характеристика объекта: |  |  | 3х120 |  | прокладка в полиэт трубах 160 |  | РЗ |  | ОПН
Количество: |  |  | 3.7 |  | 0.287 |  | 2 |  | 6
Прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2036 г. (в %, за год к предыдущему году) (базовый вариант)
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
Инвестиции в основной капитал |  | 100 | 109.1 | 107.8 | 105.3 | 104.4 | 104.0301 | 104.0301 | 104.0301 | 104.0301 | 104.0301 | 104.0301 | 104.0301 | 104.0301 | 104.0301
|  | 1 | 1.091 | 1.078 | 1.053 | 1.044 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403
коэф. инвестиции в основной капитал по отношению к 01.01.2023г. |  | 1 | 1.091 | 1.1761 | 1.2384 | 1.2929 | 1.345 | 1.3992 | 1.4556 | 1.5143 | 1.5753 | 1.6388 | 1.7048 | 1.7735 | 1.845
Расчет проведен в соответствии с приказом приказом Минэнерго России от 26.02.2024 N 131 "Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.03.2024 N 77401)
Таблица Ц1. Коэффициенты перехода (пересчета) от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ электрических сетей субъектов Российской Федерации
Номер | Субъект Российской Федерации/часть территории субъекта Российской Федерации | 2023: Порядковый номер коэффициента пересчета
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Номер таблиц УНЦ
|  | В, И1, И2, И4, И6, И7, И9, И13 | Т1, Т2, Т3, Т6, Т7, Э1, Э2 | А2, А3, А8, Д3, У1, У2 | К4, К6, Т4, Э3, Н4, Н5, Р4, Р5 | Т5, Т5.1, Т5.2, Р1, Р2, Р3, Р6, Р7, Н1, Н2, Н3, Э4, Ж | И3, И5, И8, И10, И11, И12, И14, З9 | У3, У4, З3, 34, 35, 36, З7, А4, А5, А6 | М, З1, З2, З8 | И15, И17, А1 | О3, О4, К1, К2, К3
Ц1- | Курская область | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09
Таблица Ц2. Коэффициенты перехода (пересчета) от базового УНЦ ВЛ к уровню УНЦ ВЛ субъектов Российской Федерации
Номер | Субъект Российской Федерации/часть территории субъекта Российской Федерации | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: Порядковый номер коэффициента пересчета | [7 empty] | Порядковый номер коэффициента пересчета | [8 empty] | Порядковый номер коэффициента пересчета | [14 empty] | Порядковый номер коэффициента пересчета
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
|  | Номер таблиц УНЦ | [16 empty] | Номер таблиц УНЦ | [8 empty] | Номер таблиц УНЦ | [14 empty] | Номер таблиц УНЦ
|  | Л1, Л2 | [7 empty] | Л3 Л4 | Л1, Л2 | [6 empty] | Л3 Л4 | Л1, Л2 (две одноцепные ВЛ с взаимным наложением охранных зон) | [7 empty] | Л3, Л4 | Л1, Л2 |  |  |  | Л3, Л4 | Л1, Л2 |  |  |  | Л3, Л4 | Л1, Л2 (две одноцепные ВЛ с взаимным наложением охранных зон) |  |  |  | Л3, Л4 | Л5, Л5.К, Л6, Л8, Л10, О1, О2 | Л7, Л9, Л11
|  | (1) Одноцепная ВЛ, все типы опор, за исключением многогранных | [8 empty] | (2) Двухцепная ВЛ, все типы опор, за исключением многогранных | [7 empty] | (1) Одноцепная ВЛ, все типы опор за исключением многогранных | [8 empty] | (3) Одноцепная ВЛ, многогранные опоры |  |  |  |  | (4) Двухцепная ВЛ, многогранные опоры |  |  |  |  | (3) Одноцепная ВЛ, многогранные опоры
|  | Напряжение, кВ | [16 empty] | Напряжение, кВ | [8 empty] | Напряжение, кВ
|  | 0.4 | 6-20 | 35 | 110 | 220 | 330 | 500 | 750 | 0,4 - 750 | 0.4 | 6-20 | 35 | 110 | 220 | 330 | 500 | 0,4 - 750 | 0.4 | 6-20 | 35 | 110 | 220 | 330 | 500 | 750 | 0,4 - 750 | 110 (150) | 220 | 330 | 500 | 0,4 - 750 | 110 | 220 | 330 | 500 | 0,4 - 750 | 110 | 220 | 330 | 500 | 0,4 - 750
[5 empty] | -150 | [8 empty] | -150 | [7 empty] | -150 | [10 empty] | -150 |  |  |  |  | -150
Ц2-88-1..43 | Курская область | 1.42 | 1.28 | 1.18 | 1.18 | 1.14 | 1.14 | 1.12 | 1.08 | 1.02 | 1.32 | 1.23 | 1.15 | 1.15 | 1.11 | 1.11 | 1.1 | 1.02 | 1.22 | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.02 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.02 | 1.07 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.02 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.02 | 1.02 | 1.03
Номер расценки: | Норматив цены | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: коэф. перехода к УНЦ субъекта; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: количество; Порядковый номер коэффициента пересчета 3: стоимость
вынос РП из авар здания 14 яч 10 кВ, 2ТСН ТМ-25/10/0,4
К1-05-2 | 3411.85 | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 1.09; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: 3.7; Порядковый номер коэффициента пересчета 3: 13759.9911
Б2-02-1 | 2836.51 | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 1; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: 3.413; Порядковый номер коэффициента пересчета 3: 9681.0086; Порядковый номер коэффициента пересчета 5: Б2. УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе
Н4-02 | 6615.27 | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 1.09; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: 0.287; Порядковый номер коэффициента пересчета 3: 2069.4549; Порядковый номер коэффициента пересчета 5: Н4. УНЦ кабельного сооружения с трубами; Порядковый номер коэффициента пересчета 12: труба 160-200
И5-06-1 | 370.87 | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 1.09; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: 2; Порядковый номер коэффициента пересчета 3: 808.4966; Порядковый номер коэффициента пересчета 5: И5. УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов; Порядковый номер коэффициента пересчета 9: РЗ
И5-04-1 | 140.36 | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 1.09; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: 2; Порядковый номер коэффициента пересчета 3: 305.9848; Порядковый номер коэффициента пересчета 5: И5. УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов; Порядковый номер коэффициента пересчета 9: ОПН на 3 фазы
0
Стоимость СМР и оборудования |  | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 26624.936
| Норматив цены | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: количество; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: стоимость
П6-09 | 4255.01 | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 1; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: 4255.01; Порядковый номер коэффициента пересчета 5: П6. УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей
0
0
0
Стоимость ПИР |  | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 4255.01
Итого база по УНЦ в ценах на 01.01.2023г. |  | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 30879.946
год реализации мероприятия |  | 2023-01-01 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
стоимость в текущих ценах
ПИР | 2029 | 4255.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5953.7515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР | 2030 | 26624.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38755.8761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого |  | 30879.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5953.7515 | 38755.8761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого в текущих ценах |  | 44709.6276 | 2028: тыс. руб.
Исп. Владимиров Ю.В., начальник отдела по электросетевой деятельности
Тел. 8 (473) 265-11-71
Технические характеристики работ
Объект | ИТОГО
ОПН
0,4кВ | 0
6-10кВ | 0
аппаратура ВЛ | 0
СИП-2 | 0
25+55 | 0
35+50 | 0
50+50 | 0
70+70 | 0
35+50+16 | 0
СИП-4 | 0
2х16 | 0
2х25 | 0
4х16 | 0
4х25 | 0
КЛ алюм 0,4кВ | 0 | [18 empty] | кабель 4х70
4х70 | 0 | [18 empty] | Формула 1 |  | = | 1.0957
4х95 | 0
5х50 | 0
4х185 | 0 | [18 empty] | УНЦб |  | УНЦм
| 0 | [18 empty] | 736.89 |  | 658.18
КЛ алюм 6кВ | 0 | [18 empty] | Хар б |  | Хар м |  | Хар у
3х120 | 0 | [18 empty] | 75 |  | 50 |  | 70
3х185 | 0
0
ГНБ | 0
1 труба | 0
2 трубы | 0

## ВЛ 0,4 ТП-1, ТП-3 Каст. Нов
Расчет стоимости объекта: |  |  | Техническое перевооружение объекта Н/В ЛЭП от ТП-3 и Н/В ЛЭП от ТП-1 ст. Касторная-Новая
Центральный федеральный округ |  |  | Курская область |  |  | п.Касторное
Идентификатор инвестиционного проекта: |  |  | О_Ю-В_046_002
Характеристика объекта: |  |  | СИП 3х50+55 |  | присоед 1ф |  | присоед 3ф
Количество: |  |  | 3.7 |  | 29 |  | 2
Прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2036 г. (в %, за год к предыдущему году) (базовый вариант)
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
Инвестиции в основной капитал |  | 100 | 109.1 | 107.8 | 105.3 | 104.4 | 104.0301 | 104.0301 | 104.0301 | 104.0301 | 104.0301 | 104.0301 | 104.0301 | 104.0301 | 104.0301
|  | 1 | 1.091 | 1.078 | 1.053 | 1.044 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403
коэф. инвестиции в основной капитал по отношению к 01.01.2023г. |  | 1 | 1.091 | 1.1761 | 1.2384 | 1.2929 | 1.345 | 1.3992 | 1.4556 | 1.5143 | 1.5753 | 1.6388 | 1.7048 | 1.7735 | 1.845
Расчет проведен в соответствии с приказом приказом Минэнерго России от 26.02.2024 N 131 "Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.03.2024 N 77401)
Таблица Ц1. Коэффициенты перехода (пересчета) от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ электрических сетей субъектов Российской Федерации
Номер | Субъект Российской Федерации/часть территории субъекта Российской Федерации | 2023: Порядковый номер коэффициента пересчета
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Номер таблиц УНЦ
|  | В, И1, И2, И4, И6, И7, И9, И13 | Т1, Т2, Т3, Т6, Т7, Э1, Э2 | А2, А3, А8, Д3, У1, У2 | К4, К6, Т4, Э3, Н4, Н5, Р4, Р5 | Т5, Т5.1, Т5.2, Р1, Р2, Р3, Р6, Р7, Н1, Н2, Н3, Э4, Ж | И3, И5, И8, И10, И11, И12, И14, З9 | У3, У4, З3, 34, 35, 36, З7, А4, А5, А6 | М, З1, З2, З8 | И15, И17, А1 | О3, О4, К1, К2, К3
Ц1- | Курская область | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09
Таблица Ц2. Коэффициенты перехода (пересчета) от базового УНЦ ВЛ к уровню УНЦ ВЛ субъектов Российской Федерации
Номер | Субъект Российской Федерации/часть территории субъекта Российской Федерации | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: Порядковый номер коэффициента пересчета | [7 empty] | Порядковый номер коэффициента пересчета | [8 empty] | Порядковый номер коэффициента пересчета | [14 empty] | Порядковый номер коэффициента пересчета
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
|  | Номер таблиц УНЦ | [16 empty] | Номер таблиц УНЦ | [8 empty] | Номер таблиц УНЦ | [14 empty] | Номер таблиц УНЦ
|  | Л1, Л2 | [7 empty] | Л3 Л4 | Л1, Л2 | [6 empty] | Л3 Л4 | Л1, Л2 (две одноцепные ВЛ с взаимным наложением охранных зон) | [7 empty] | Л3, Л4 | Л1, Л2 |  |  |  | Л3, Л4 | Л1, Л2 |  |  |  | Л3, Л4 | Л1, Л2 (две одноцепные ВЛ с взаимным наложением охранных зон) |  |  |  | Л3, Л4 | Л5, Л5.К, Л6, Л8, Л10, О1, О2 | Л7, Л9, Л11
|  | (1) Одноцепная ВЛ, все типы опор, за исключением многогранных | [8 empty] | (2) Двухцепная ВЛ, все типы опор, за исключением многогранных | [7 empty] | (1) Одноцепная ВЛ, все типы опор за исключением многогранных | [8 empty] | (3) Одноцепная ВЛ, многогранные опоры |  |  |  |  | (4) Двухцепная ВЛ, многогранные опоры |  |  |  |  | (3) Одноцепная ВЛ, многогранные опоры
|  | Напряжение, кВ | [16 empty] | Напряжение, кВ | [8 empty] | Напряжение, кВ
|  | 0.4 | 6-20 | 35 | 110 | 220 | 330 | 500 | 750 | 0,4 - 750 | 0.4 | 6-20 | 35 | 110 | 220 | 330 | 500 | 0,4 - 750 | 0.4 | 6-20 | 35 | 110 | 220 | 330 | 500 | 750 | 0,4 - 750 | 110 (150) | 220 | 330 | 500 | 0,4 - 750 | 110 | 220 | 330 | 500 | 0,4 - 750 | 110 | 220 | 330 | 500 | 0,4 - 750
[5 empty] | -150 | [8 empty] | -150 | [7 empty] | -150 | [10 empty] | -150 |  |  |  |  | -150
Ц2-88-1..43 | Курская область | 1.42 | 1.28 | 1.18 | 1.18 | 1.14 | 1.14 | 1.12 | 1.08 | 1.02 | 1.32 | 1.23 | 1.15 | 1.15 | 1.11 | 1.11 | 1.1 | 1.02 | 1.22 | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.02 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.02 | 1.07 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.02 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.02 | 1.02 | 1.03
Номер расценки: | Норматив цены | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: коэф. перехода к УНЦ субъекта; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: количество; Порядковый номер коэффициента пересчета 3: стоимость
Л1-01-1 | 963.68 | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 1.51; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: 3.7; Порядковый номер коэффициента пересчета 3: 5384.0802; Порядковый номер коэффициента пересчета 5: Л1. УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода
Л3-01-1 | 949.02 | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 1.16; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: 3.7; Порядковый номер коэффициента пересчета 3: 4073.1938; Порядковый номер коэффициента пересчета 5: Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ
Л7-21-2 | 570.95 | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 1.16; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: 3.7; Порядковый номер коэффициента пересчета 3: 2450.5174; Порядковый номер коэффициента пересчета 5: Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ
Л11-01 | 4.95 | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 1.16; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: 1850; Порядковый номер коэффициента пересчета 3: 10622.7; Порядковый номер коэффициента пересчета 5: Л11. УНЦ арматуры, крепления, защиты от перенапряжений ВЛ 0,4 - 35 кВ; Порядковый номер коэффициента пересчета 9: арматура
Л11-02 | 5.72 | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 1.16; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: 36; Порядковый номер коэффициента пересчета 3: 238.8672; Порядковый номер коэффициента пересчета 5: Л11. УНЦ арматуры, крепления, защиты от перенапряжений ВЛ 0,4 - 35 кВ; Порядковый номер коэффициента пересчета 9: ОПН 0,4
М2-01-1 | 300.27 | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 1.09; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: 3.7; Порядковый номер коэффициента пересчета 3: 1210.9889; Порядковый номер коэффициента пересчета 5: М2. УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ
А1-66 | 6.87 | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 1.09; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: 29; Порядковый номер коэффициента пересчета 3: 217.1607
А1-68 | 7.93 | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 1.09; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: 2; Порядковый номер коэффициента пересчета 3: 17.2874
0
0
Стоимость СМР и оборудования |  | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 24214.7956
| Норматив цены | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: количество; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: стоимость
П6-08 | 2127.51 | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 1; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: 2127.51; Порядковый номер коэффициента пересчета 5: П6. УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей
0
0
0
Стоимость ПИР |  | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 2127.51
Итого база по УНЦ в ценах на 01.01.2023г. |  | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 26342.3056
год реализации мероприятия |  | 2023-01-01 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
стоимость в текущих ценах
ПИР | 2026 | 2127.51 | 0 | 0 | 2634.7747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР | 2027 | 24214.7956 | 0 | 0 | 0 | 31307.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого |  | 26342.3056 | 0 | 0 | 2634.7747 | 31307.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого в текущих ценах |  | 33942.6208 | 2028: тыс. руб.
Исп. Владимиров Ю.В., начальник отдела по электросетевой деятельности
Тел. 8 (473) 265-11-71
Технические характеристики работ
Объект | ИТОГО | ТП-1
ОПН
0,4кВ | 36 | 18 | 2024: 18
6-10кВ | 0
аппаратура ВЛ | 1850 | 900 | 2024: 950
СИП-2 | 3.7
25+55 | 0
35+50 | 3.7 | 1.8 | 2024: 1.9
50+50 | 0
70+70 | 0
35+50+16 | 0
СИП-4 | 0
2х16 | 0
2х25 | 0
4х16 | 0
4х25 | 0
КЛ алюм 0,4кВ | 0 | [18 empty] | кабель 4х70
4х70 | 0 | [18 empty] | Формула 1 |  | = | 1.0957
4х95 | 0
5х50 | 0
4х185 | 0 | [18 empty] | УНЦб |  | УНЦм
| 0 | [18 empty] | 736.89 |  | 658.18
КЛ алюм 6кВ | 0 | [18 empty] | Хар б |  | Хар м |  | Хар у
3х120 | 0 | [18 empty] | 75 |  | 50 |  | 70
3х185 | 0
0
ГНБ | 0
1 труба | 0
2 трубы | 0
присоед | 31
1ф | 29 | 13 | 2024: 16
3ф | 2 |  | 2024: 2

## Генератор
Дизельный генератор ТСС ЭД-400С-Т400-1РПМ17 в капоте на прицепе
https://www.energocontinent.ru/catalog/dizelnye-generatory/tss-ed-400s-t400-1rpm17-14888
стоимость | 6710047
|  | 2024 | 2025
индекс дефлятор продукция машиностроения, % |  | 106.0652 | 105.5253
Цена на 2025 | 7510258.3539

## ВЛ-10 ТП-Курск
Расчет стоимости объекта: |  |  | Техническое перевооружение ВЛ - 10 кВ Ф "Станционный" от ТП- Курск"
Центральный федеральный округ |  |  | Курская область |  |  | г.Курск
Идентификатор инвестиционного проекта: |  |  | O_Ю-В_046_005
Характеристика объекта: |  |  | СИП 3х70 | 10кВ | ОПН |  | РЗ
Количество: |  |  | 4.022 |  | 9 |  | 7
Прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2036 г. (в %, за год к предыдущему году) (базовый вариант)
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
Инвестиции в основной капитал |  | 100 | 109.1 | 107.8 | 105.3 | 104.4 | 104.0301 | 104.0301 | 104.0301 | 104.0301 | 104.0301 | 104.0301 | 104.0301 | 104.0301 | 104.0301
|  | 1 | 1.091 | 1.078 | 1.053 | 1.044 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403
коэф. инвестиции в основной капитал по отношению к 01.01.2023г. |  | 1 | 1.091 | 1.1761 | 1.2384 | 1.2929 | 1.345 | 1.3992 | 1.4556 | 1.5143 | 1.5753 | 1.6388 | 1.7048 | 1.7735 | 1.845
Расчет проведен в соответствии с приказом приказом Минэнерго России от 26.02.2024 N 131 "Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.03.2024 N 77401)
Таблица Ц1. Коэффициенты перехода (пересчета) от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ электрических сетей субъектов Российской Федерации
Номер | Субъект Российской Федерации/часть территории субъекта Российской Федерации | 2023: Порядковый номер коэффициента пересчета
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Номер таблиц УНЦ
|  | В, И1, И2, И4, И6, И7, И9, И13 | Т1, Т2, Т3, Т6, Т7, Э1, Э2 | А2, А3, А8, Д3, У1, У2 | К4, К6, Т4, Э3, Н4, Н5, Р4, Р5 | Т5, Т5.1, Т5.2, Р1, Р2, Р3, Р6, Р7, Н1, Н2, Н3, Э4, Ж | И3, И5, И8, И10, И11, И12, И14, З9 | У3, У4, З3, 34, 35, 36, З7, А4, А5, А6 | М, З1, З2, З8 | И15, И17, А1 | О3, О4, К1, К2, К3
Ц1- | Курская область | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09
Таблица Ц2. Коэффициенты перехода (пересчета) от базового УНЦ ВЛ к уровню УНЦ ВЛ субъектов Российской Федерации
Номер | Субъект Российской Федерации/часть территории субъекта Российской Федерации | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: Порядковый номер коэффициента пересчета | [7 empty] | Порядковый номер коэффициента пересчета | [8 empty] | Порядковый номер коэффициента пересчета | [14 empty] | Порядковый номер коэффициента пересчета
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
|  | Номер таблиц УНЦ | [16 empty] | Номер таблиц УНЦ | [8 empty] | Номер таблиц УНЦ | [14 empty] | Номер таблиц УНЦ
|  | Л1, Л2 | [7 empty] | Л3 Л4 | Л1, Л2 | [6 empty] | Л3 Л4 | Л1, Л2 (две одноцепные ВЛ с взаимным наложением охранных зон) | [7 empty] | Л3, Л4 | Л1, Л2 |  |  |  | Л3, Л4 | Л1, Л2 |  |  |  | Л3, Л4 | Л1, Л2 (две одноцепные ВЛ с взаимным наложением охранных зон) |  |  |  | Л3, Л4 | Л5, Л5.К, Л6, Л8, Л10, О1, О2 | Л7, Л9, Л11
|  | (1) Одноцепная ВЛ, все типы опор, за исключением многогранных | [8 empty] | (2) Двухцепная ВЛ, все типы опор, за исключением многогранных | [7 empty] | (1) Одноцепная ВЛ, все типы опор за исключением многогранных | [8 empty] | (3) Одноцепная ВЛ, многогранные опоры |  |  |  |  | (4) Двухцепная ВЛ, многогранные опоры |  |  |  |  | (3) Одноцепная ВЛ, многогранные опоры
|  | Напряжение, кВ | [16 empty] | Напряжение, кВ | [8 empty] | Напряжение, кВ
|  | 0.4 | 6-20 | 35 | 110 | 220 | 330 | 500 | 750 | 0,4 - 750 | 0.4 | 6-20 | 35 | 110 | 220 | 330 | 500 | 0,4 - 750 | 0.4 | 6-20 | 35 | 110 | 220 | 330 | 500 | 750 | 0,4 - 750 | 110 (150) | 220 | 330 | 500 | 0,4 - 750 | 110 | 220 | 330 | 500 | 0,4 - 750 | 110 | 220 | 330 | 500 | 0,4 - 750
[5 empty] | -150 | [8 empty] | -150 | [7 empty] | -150 | [10 empty] | -150 |  |  |  |  | -150
Ц2-88-1..43 | Курская область | 1.42 | 1.28 | 1.18 | 1.18 | 1.14 | 1.14 | 1.12 | 1.08 | 1.02 | 1.32 | 1.23 | 1.15 | 1.15 | 1.11 | 1.11 | 1.1 | 1.02 | 1.22 | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.02 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.02 | 1.07 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.02 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.02 | 1.02 | 1.03
Номер расценки: | Норматив цены | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: коэф. перехода к УНЦ субъекта; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: количество; Порядковый номер коэффициента пересчета 3: стоимость
Л1-02-1 | 1929.53 | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 0.28; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: 4.022; Порядковый номер коэффициента пересчета 3: 2172.9595; Порядковый номер коэффициента пересчета 5: Л1. УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода
Л3-02-1 | 1262.83 | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 1.02; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: 4.022; Порядковый номер коэффициента пересчета 3: 5180.6843; Порядковый номер коэффициента пересчета 5: Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ
Л7-04-3 | 1529.52 | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 1.03; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: 12.679; Порядковый номер коэффициента пересчета 3: 19974.5676; Порядковый номер коэффициента пересчета 5: Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ
Л11-01 | 4.95 | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 1.03; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: 2011; Порядковый номер коэффициента пересчета 3: 10253.0835; Порядковый номер коэффициента пересчета 5: Л11. УНЦ арматуры, крепления, защиты от перенапряжений ВЛ 0,4 - 35 кВ; Порядковый номер коэффициента пересчета 9: арматура
Л11-03 | 12.24 | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 1.03; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: 177; Порядковый номер коэффициента пересчета 3: 2231.4744; Порядковый номер коэффициента пересчета 5: Л11. УНЦ арматуры, крепления, защиты от перенапряжений ВЛ 0,4 - 35 кВ; Порядковый номер коэффициента пересчета 9: ОПН 0,4
М2-02-1 | 484.33 | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 1.09; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: 3.982; Порядковый номер коэффициента пересчета 3: 2102.1762; Порядковый номер коэффициента пересчета 5: М2. УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ
И5-06-1 | 370.87 | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 1.09; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: 7; Порядковый номер коэффициента пересчета 3: 2829.7381; Порядковый номер коэффициента пересчета 5: И5. УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов; Порядковый номер коэффициента пересчета 9: РЗ
М6-12-1 | 11.65 | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 1.09; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: 18; Порядковый номер коэффициента пересчета 3: 228.573; Порядковый номер коэффициента пересчета 5: М6. УНЦ на демонтажные работы ПС; Порядковый номер коэффициента пересчета 9: Однополюсный разъединитель 6 - 15 кВ
Стоимость СМР и оборудования |  | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 44973.2567
| Норматив цены | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: количество; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: стоимость
П6-09 | 4255.01 | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 1; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: 4255.01; Порядковый номер коэффициента пересчета 5: П6. УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей
0
0
0
Стоимость ПИР |  | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 4255.01
Итого база по УНЦ в ценах на 01.01.2023г. |  | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 49228.2667
год реализации мероприятия |  | 2023-01-01 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
стоимость в текущих ценах
ПИР | 2020 | 1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025 | 1000 | 0 | 1176.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР | 2026 | 44973.2567 | 0 | 0 | 55696.2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого |  | 47477.2567 | 0 | 1176.098 | 55696.2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого в текущих ценах |  | 58376.3819 | 2028: тыс. руб.
Исп. Владимиров Ю.В., начальник отдела по электросетевой деятельности
Тел. 8 (473) 265-11-71
Технические характеристики работ
Объект | ИТОГО
ОПН
0,4кВ | 0
6-10кВ | 0
аппаратура ВЛ | 0
СИП-2 | 0
25+55 | 0
35+50 | 0
50+50 | 0
70+70 | 0
35+50+16 | 0
СИП-4 | 0
2х16 | 0
2х25 | 0
4х16 | 0
4х25 | 0
КЛ алюм 0,4кВ | 0 | [18 empty] | кабель 4х70
4х70 | 0 | [18 empty] | Формула 1 |  | = | 1.0957
4х95 | 0
5х50 | 0
4х185 | 0 | [18 empty] | УНЦб |  | УНЦм
| 0 | [18 empty] | 736.89 |  | 658.18
КЛ алюм 6кВ | 0 | [18 empty] | Хар б |  | Хар м |  | Хар у
3х120 | 0 | [18 empty] | 75 |  | 50 |  | 70
3х185 | 0
0
ГНБ | 0
1 труба | 0
2 трубы | 0
присоед | 0
1ф | 0
3ф | 0

## Поныри-Возы
Расчет стоимости объекта: |  |  | Техническое перевооружение электросетевого хозяйства участка Поныри-Возы
Центральный федеральный округ |  |  | Курская область
Идентификатор инвестиционного проекта:
Характеристика объекта: |  |  | 3х120 |  | 4х95 |  | вт.ч ГНБ |  | прокладка в полиэт трубах 160 |  | РЛНД |  | СИП-3 1х35 |  | 4х16 |  | вт.ч ГНБ |  | 4х25
Количество: |  |  | 0.718 |  | 0.22 |  | 0.294 |  | 0.051 |  | 2 |  | 49.857 |  | 0.105 |  | 0.048 |  | 0.033
Прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2036 г. (в %, за год к предыдущему году) (базовый вариант) | [12 empty] | 16.619
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
Инвестиции в основной капитал |  | 100 | 109.1 | 107.8 | 105.3 | 104.4 | 104.0301 | 104.0301 | 104.0301 | 104.0301 | 104.0301 | 104.0301 | 104.0301 | 104.0301 | 104.0301
|  | 1 | 1.091 | 1.078 | 1.053 | 1.044 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403
коэф. инвестиции в основной капитал по отношению к 01.01.2023г. |  | 1 | 1.091 | 1.1761 | 1.2384 | 1.2929 | 1.345 | 1.3992 | 1.4556 | 1.5143 | 1.5753 | 1.6388 | 1.7048 | 1.7735 | 1.845
Расчет проведен в соответствии с приказом приказом Минэнерго России от 26.02.2024 N 131 "Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.03.2024 N 77401)
Таблица Ц1. Коэффициенты перехода (пересчета) от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ электрических сетей субъектов Российской Федерации
Номер | Субъект Российской Федерации/часть территории субъекта Российской Федерации | 2023: Порядковый номер коэффициента пересчета
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Номер таблиц УНЦ
|  | В, И1, И2, И4, И6, И7, И9, И13 | Т1, Т2, Т3, Т6, Т7, Э1, Э2 | А2, А3, А8, Д3, У1, У2 | К4, К6, Т4, Э3, Н4, Н5, Р4, Р5 | Т5, Т5.1, Т5.2, Р1, Р2, Р3, Р6, Р7, Н1, Н2, Н3, Э4, Ж | И3, И5, И8, И10, И11, И12, И14, З9 | У3, У4, З3, 34, 35, 36, З7, А4, А5, А6 | М, З1, З2, З8 | И15, И17, А1 | О3, О4, К1, К2, К3
Ц1- | Курская область | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09
Таблица Ц2. Коэффициенты перехода (пересчета) от базового УНЦ ВЛ к уровню УНЦ ВЛ субъектов Российской Федерации
Номер | Субъект Российской Федерации/часть территории субъекта Российской Федерации | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: Порядковый номер коэффициента пересчета | [7 empty] | Порядковый номер коэффициента пересчета | [8 empty] | Порядковый номер коэффициента пересчета | [14 empty] | Порядковый номер коэффициента пересчета
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
|  | Номер таблиц УНЦ | [16 empty] | Номер таблиц УНЦ | [8 empty] | Номер таблиц УНЦ | [14 empty] | Номер таблиц УНЦ
|  | Л1, Л2 | [7 empty] | Л3 Л4 | Л1, Л2 | [6 empty] | Л3 Л4 | Л1, Л2 (две одноцепные ВЛ с взаимным наложением охранных зон) | [7 empty] | Л3, Л4 | Л1, Л2 |  |  |  | Л3, Л4 | Л1, Л2 |  |  |  | Л3, Л4 | Л1, Л2 (две одноцепные ВЛ с взаимным наложением охранных зон) |  |  |  | Л3, Л4 | Л5, Л5.К, Л6, Л8, Л10, О1, О2 | Л7, Л9, Л11
|  | (1) Одноцепная ВЛ, все типы опор, за исключением многогранных | [8 empty] | (2) Двухцепная ВЛ, все типы опор, за исключением многогранных | [7 empty] | (1) Одноцепная ВЛ, все типы опор за исключением многогранных | [8 empty] | (3) Одноцепная ВЛ, многогранные опоры |  |  |  |  | (4) Двухцепная ВЛ, многогранные опоры |  |  |  |  | (3) Одноцепная ВЛ, многогранные опоры
|  | Напряжение, кВ | [16 empty] | Напряжение, кВ | [8 empty] | Напряжение, кВ
|  | 0.4 | 6-20 | 35 | 110 | 220 | 330 | 500 | 750 | 0,4 - 750 | 0.4 | 6-20 | 35 | 110 | 220 | 330 | 500 | 0,4 - 750 | 0.4 | 6-20 | 35 | 110 | 220 | 330 | 500 | 750 | 0,4 - 750 | 110 (150) | 220 | 330 | 500 | 0,4 - 750 | 110 | 220 | 330 | 500 | 0,4 - 750 | 110 | 220 | 330 | 500 | 0,4 - 750
[5 empty] | -150 | [8 empty] | -150 | [7 empty] | -150 | [10 empty] | -150 |  |  |  |  | -150
Ц2-88-1..43 | Курская область | 1.42 | 1.28 | 1.18 | 1.18 | 1.14 | 1.14 | 1.12 | 1.08 | 1.02 | 1.32 | 1.23 | 1.15 | 1.15 | 1.11 | 1.11 | 1.1 | 1.02 | 1.22 | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.02 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.02 | 1.07 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.02 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.02 | 1.02 | 1.03
Номер расценки: | Норматив цены | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: коэф. перехода к УНЦ субъекта; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: количество; Порядковый номер коэффициента пересчета 3: стоимость
К1-05-2 | 3411.85 | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 1.09; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: 0.718; Порядковый номер коэффициента пересчета 3: 2670.182; Порядковый номер коэффициента пересчета 5: 1. УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой)
Б2-02-1 | 2836.51 | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 1; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: 0.204; Порядковый номер коэффициента пересчета 3: 578.648; Порядковый номер коэффициента пересчета 5: Б2. УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе
Н4-01 | 2672.47 | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 1.09; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: 0.051; Порядковый номер коэффициента пересчета 3: 148.5626; Порядковый номер коэффициента пересчета 5: Н4. УНЦ кабельного сооружения с трубами; Порядковый номер коэффициента пересчета 12: труба 90-140
Н1-01-1 | 26087.97 | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 1.09; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: 0.294; Порядковый номер коэффициента пересчета 3: 8360.1509; Порядковый номер коэффициента пересчета 5: Н1. УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ
К3-01-1 | 432.92 | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 1.09; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: 0.105; Порядковый номер коэффициента пересчета 3: 49.5477; Порядковый номер коэффициента пересчета 5: К3. УНЦ КЛ 0,4 кВ
К3-02-1 | 510.99 | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 1.09; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: 0.033; Порядковый номер коэффициента пересчета 3: 18.3803; Порядковый номер коэффициента пересчета 5: К3. УНЦ КЛ 0,4 кВ
Н1-01-1 | 26087.97 | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 1.09; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: 0.048; Порядковый номер коэффициента пересчета 3: 1364.9226; Порядковый номер коэффициента пересчета 5: Н1. УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ
И5-06-1 | 370.87 | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 1.09; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: 2; Порядковый номер коэффициента пересчета 3: 808.4966; Порядковый номер коэффициента пересчета 5: И5. УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов; Порядковый номер коэффициента пересчета 9: РЗ
Э1-02-1 | 1092.51 | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 1.09; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: 1; Порядковый номер коэффициента пересчета 3: 1190.8359; Порядковый номер коэффициента пересчета 5: УНЦ КТП киоскового типа 6 - 20 кВ; Порядковый номер коэффициента пересчета 10: 0.04
Э1-04-1 | 1204.38 | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 1.09; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: 1; Порядковый номер коэффициента пересчета 3: 1312.7742; Порядковый номер коэффициента пересчета 5: УНЦ КТП киоскового типа 6 - 20 кВ; Порядковый номер коэффициента пересчета 10: 0.1
М6-05-11 | 1248.72 | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 1.09; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: 2; Порядковый номер коэффициента пересчета 3: 2722.2096; Порядковый номер коэффициента пересчета 5: М6. УНЦ на демонтажные работы ПС
Л1-02-1 | 1929.53 | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 1.28; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: 16.619; Порядковый номер коэффициента пересчета 3: 41045.5796; Порядковый номер коэффициента пересчета 5: Л1. УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода
Л7-02-3 | 1487.23 | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 1.03; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: 16.619; Порядковый номер коэффициента пересчета 3: 25457.7636
0
Стоимость СМР и оборудования |  | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 85728.0537
| Норматив цены | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: количество; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: стоимость
П5-01 | 866.6 | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 1; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: 866.6; Порядковый номер коэффициента пересчета 5: П5. УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ
П6-08 | 2127.51 | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 1; Порядковый номер коэффициента пересчета 2: 2127.51; Порядковый номер коэффициента пересчета 5: П6. УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей
0
0
Стоимость ПИР |  | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 2994.11
Итого база по УНЦ в ценах на 01.01.2023г. |  | Порядковый номер коэффициента пересчета 1: 88722.1637
год реализации мероприятия |  | 2023-01-01 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
стоимость в текущих ценах
ПИР | 2020 | 2994.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР |  | 30198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025 | 58524.1637 | 0 | 68830.1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого |  | 91716.2737 | 0 | 68830.1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого в текущих ценах |  | 99028.1519 | 2028: тыс. руб.
Исп. Владимиров Ю.В., начальник отдела по электросетевой деятельности
Тел. 8 (473) 265-11-71
97245.1519
Технические характеристики работ
Объект | ИТОГО
ОПН
0,4кВ | 0
6-10кВ | 0
аппаратура ВЛ | 0
СИП-2 | 0
25+55 | 0
35+50 | 0
50+50 | 0
70+70 | 0
35+50+16 | 0
СИП-4 | 0
2х16 | 0
2х25 | 0
4х16 | 0
4х25 | 0
КЛ алюм 0,4кВ | 0 | [18 empty] | кабель 4х70
4х70 | 0 | [18 empty] | Формула 1 |  | = | 1.0957
4х95 | 0
5х50 | 0
4х185 | 0 | [18 empty] | УНЦб |  | УНЦм
| 0 | [18 empty] | 736.89 |  | 658.18
КЛ алюм 6кВ | 0 | [18 empty] | Хар б |  | Хар м |  | Хар у
3х120 | 0 | [18 empty] | 75 |  | 50 |  | 70
3х185 | 0
0
ГНБ | 0
1 труба | 0
2 трубы | 0

## коэф перехода
Таблица Ц1. Коэффициенты перехода (пересчета) от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ электрических сетей субъектов Российской Федерации
Номер | Субъект Российской Федерации/часть территории субъекта Российской Федерации | Порядковый номер коэффициента пересчета
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Номер таблиц УНЦ
|  | В, И1 - И2, И4, И6, И7, И9, И13 | Т1 - Т3, Т6 - Т7, Э1 - Э2 | А2, А3, А8, Д3, У1 - У2 | К4, К6, Т4, Э3, Н4, Н5, Р4, Р5 | Т5, Т5.1, Т5.2, Р1 - Р3, Р6, Р7, Н1 - Н3, Э4, Ж | И3, И5, И8, И10 - И12, И14, З9 | У3 - У4, З3 - З7, А4 - А6 | М, З1, З2, З8 | И15, И17, А1 | О3 - О4, К1 - К3
Ц1-68-1..10 | Белгородская область | 1.25 | 1.25 | 1.09 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.24
Ц1-73-1..10 | Воронежская область | 1.25 | 1.25 | 1.09 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.24
Ц1-88-1..10 | Курская область | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09
Ц1-91-1..10 | Липецкая область | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09
Ц1-106-1..10 | Пензенская область | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
Ц1-112-1..10 | Саратовская область | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
Ц1-120-1..10 | Тамбовская область | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.08

## коэф перехода ВЛ
Таблица Ц2. Коэффициенты перехода (пересчета) от базового УНЦ ВЛ к уровню УНЦ ВЛ субъектов Российской Федерации
Номер | Субъект Российской Федерации/часть территории субъекта Российской Федерации | Порядковый номер коэффициента пересчета | [16 empty] | Порядковый номер коэффициента пересчета | [8 empty] | Порядковый номер коэффициента пересчета | [14 empty] | Порядковый номер коэффициента пересчета
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
|  | Номер таблиц УНЦ | [16 empty] | Номер таблиц УНЦ | [8 empty] | Номер таблиц УНЦ | [14 empty] | Номер таблиц УНЦ
|  | Л1, Л2 | [7 empty] | Л3 Л4 | Л1, Л2 | [6 empty] | Л3 Л4 | Л1, Л2 (две одноцепные ВЛ с взаимным наложением охранных зон) | [7 empty] | Л3, Л4 | Л1, Л2 |  |  |  | Л3, Л4 | Л1, Л2 |  |  |  | Л3, Л4 | Л1, Л2 (две одноцепные ВЛ с взаимным наложением охранных зон) |  |  |  | Л3, Л4 | Л5, Л5.К, Л6, Л8, Л10, О1, О2 | Л7, Л9, Л11
|  | (1) Одноцепная ВЛ, все типы опор, за исключением многогранных | [8 empty] | (2) Двухцепная ВЛ, все типы опор, за исключением многогранных | [7 empty] | (1) Одноцепная ВЛ, все типы опор за исключением многогранных | [8 empty] | (3) Одноцепная ВЛ, многогранные опоры |  |  |  |  | (4) Двухцепная ВЛ, многогранные опоры |  |  |  |  | (3) Одноцепная ВЛ, многогранные опоры
|  | Напряжение, кВ | [16 empty] | Напряжение, кВ | [8 empty] | Напряжение, кВ
|  | 0.4 | 6-20 | 35 | 110 | 220 | 330 | 500 | 750 | 0,4 - 750 | 0.4 | 6-20 | 35 | 110 | 220 | 330 | 500 | 0,4 - 750 | 0.4 | 6-20 | 35 | 110 | 220 | 330 | 500 | 750 | 0,4 - 750 | 110 (150) | 220 | 330 | 500 | 0,4 - 750 | 110 | 220 | 330 | 500 | 0,4 - 750 | 110 | 220 | 330 | 500 | 0,4 - 750
[5 empty] | -150 | [8 empty] | -150 | [7 empty] | -150 | [10 empty] | -150 |  |  |  |  | -150
Ц2-68-1..43 | Белгородская область | 1.55 | 1.42 | 1.32 | 1.32 | 1.29 | 1.29 | 1.27 | 1.22 | 1.02 | 1.46 | 1.37 | 1.29 | 1.3 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.02 | 1.29 | 1.22 | 1.17 | 1.17 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.12 | 1.02 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.02 | 1.12 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.02 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.02
Ц2-73-1..43 | Воронежская область | 1.53 | 1.4 | 1.31 | 1.31 | 1.28 | 1.28 | 1.26 | 1.22 | 1.02 | 1.44 | 1.35 | 1.28 | 1.29 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.02 | 1.27 | 1.21 | 1.17 | 1.17 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.12 | 1.02 | 1.13 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.02 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.02 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.02
Ц2-88-1..43 | Курская область | 1.42 | 1.28 | 1.18 | 1.18 | 1.14 | 1.14 | 1.12 | 1.08 | 1.02 | 1.32 | 1.23 | 1.15 | 1.15 | 1.11 | 1.11 | 1.1 | 1.02 | 1.22 | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.02 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.02 | 1.07 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.02 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.02 | 1.02 | 1.03
Ц2-91-1..43 | Липецкая область | 1.4 | 1.27 | 1.17 | 1.17 | 1.14 | 1.14 | 1.12 | 1.07 | 1.02 | 1.31 | 1.21 | 1.14 | 1.15 | 1.11 | 1.1 | 1.09 | 1.02 | 1.21 | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.02 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.02 | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.02 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.02
Ц2-106-1..43 | Пензенская область | 1.38 | 1.26 | 1.16 | 1.16 | 1.13 | 1.13 | 1.11 | 1.07 | 1.02 | 1.29 | 1.2 | 1.13 | 1.14 | 1.1 | 1.1 | 1.09 | 1.02 | 1.2 | 1.14 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.02 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.02 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.02
Ц2-110-1..43 | Рязанская область | 1.54 | 1.41 | 1.32 | 1.32 | 1.28 | 1.28 | 1.26 | 1.22 | 1.02 | 1.45 | 1.36 | 1.29 | 1.29 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.02 | 1.28 | 1.22 | 1.17 | 1.17 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.12 | 1.02 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.02 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.02 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.02
Ц2-112-1..43 | Саратовская область | 1.51 | 1.39 | 1.3 | 1.3 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.21 | 1.16 | 1.42 | 1.34 | 1.27 | 1.27 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 1.16 | 1.26 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.11 | 1.16 | 1.21 | 1.19 | 1.19 | 1.2 | 1.16 | 1.2 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.16 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.02 | 1.16 | 1.16
Ц2-120-1..43 | Тамбовская область | 1.37 | 1.25 | 1.16 | 1.16 | 1.13 | 1.13 | 1.11 | 1.07 | 1.02 | 1.28 | 1.2 | 1.13 | 1.14 | 1.1 | 1.1 | 1.09 | 1.02 | 1.2 | 1.14 | 1.09 | 1.09 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.02 | 1.07 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.02 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.02